## List1
Prilog 5
TROŠKOVNIK
radova na adaptaciji i modernizaciji prostora ambulante HMP u Otočcu
Br.st. | Opis stavke | Jedinica | Količina | Cijena po kom. | Ukupno
I. | RUŠENJE I DEMONTAŽE
1. | Rušenje pregradnog zida zidanog šupljom opekom obostrano ožbukanog s nadsvjetlom. Prije početka rušenja demontirati okvir nadsvjetla. Materijal utovariti u vozilo i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu ovako srušenog zida.
| dim 275 x 197 + 89 cm | kom | 1
| dim 173 x 197 + 89 cm | kom | 1
2. | Isto kao st 1. samo zidovi bez nadsvjetla. Obračun po m2 srušenog zida. | m2 | 10
3. | Vađenje postojećih vrata s dovratnikom iz zidova i odvoz na deponiju koju odredi investitor. Obračun po komadu izvađenih kompletnih vrata
| dim 120 x 200 + 86 cm | kom | 1
| dim 87 x 200 + 86 cm | kom | 3
4. | Demontaža složene drvene ostakljene stjene s vratima i šalterima. Skinutu stjenu zbrinuti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po komadu kompletno skinute stjene.
| dim. 173 x 200 + 88 cm | kom | 2
| dim. 133 x 200 + 88 cm | kom | 1
5. | Pažljiva dmontaža kliznih drvenih vrata s vodilicama.Skinuta klizna vrata zbrinuti i odvesti na deponiju koju odredi investitor. Obračun po komadu. | kom | 1
Radovi rušenja UKUPNO:
II. | OSTALI RADOVI
1. | Dobava materijala i izrada pregradnih zidova sustava "Knauf" W 12. na metalnoj podkonstrukciji. Obračun po m2. | m2 | 92
Br.st. | Opis stavke | Jedinica | Količina | Cijena po kom. | Ukupno
2. | Dobava materijala i zatvaranje dvokrilnih vrata sa gips kartonskim pločama na metalnoj podkonstrukciji. Obračun po m2 izvedenog zatvaranja. | m2 | 6.2
3. | Dobava unutrašnjih vrata s dovratnikom i nasvjetlom, Vratna krila bojena, dovratnik od masivnog drva. Ostakljenje ornament staklom. Obračun po kom. Ugrađenih vrata.
| dim. 81/200+90 | kom | 4
| dim. 71/200+90 | kom | 1
| dim. 61/200+90 | kom | 3
4. | Dobava i ugradnja zidnih keramičkih pločica u ljepilo. Ton po izboru investitora. Obračun po m2 postavljenog opločenja. | m2 | 45
5. | Dobava i ugradnja podnih keramičkih pločica. Plločice se postavljaju u ljepilo. Obračun po m2 postavljenih pločica. | m2 | 8
6. | Dobava materijala te izrada hidroizolacije prostora kupaonice i sanitarija. Izolacija se izvodi tekućim bitumenom, bitumenskom pastom ili polimer cementnom hidroizolaciom uz obaveznu izolaciju sokla, ( visine 20 cm) uz ugradnju brtvene trake uz sudare zida i poda. Obračun po m2 postavljene hidroizolacije. | m2 | 11.5
7. | Dobava materijala i izrada instalacija za dovod i odvod vode. Iraditi instalaciju tople, hladne vode te odvodnju od pVC e cijevi koje se polažu podžbukno, a za sljedeće uređaje:
| WC -e | kom | 2
| umivaonika | kom | 2
| tuš kadu | kom | 1
8. | Nabava i ugradnja do potpune uporabljivosti, sanitarnih uređaja, uključivo ispitivanje funkcionalnosti. Uređaje treba opremiti potrebnim sinfonima, jednoručnim baterijama i dr.
| umivaonik od fajanse dim 60/40 cm. | kom | 2
| WC -e opremljen vodokotlićem, ispirnom cijevi, i PVC -e sjedalom. | kom | 1
Br.st. | Opis stavke | Jedinica | Količina | Cijena po kom. | Ukupno
| Tuš kada dim 90/90 cm. Sa zaobljenim jednim kutem, jednoručna zidna mješalica s fleksibilnim crijevom i telefon tušem. | kom | 1
9. | Nabava i ugradnja sitnog sanitarnog pribora uz sanitarne uređaje
| držač papira | kom | 2
| četka na poniklovanom stalku | kom | 2
| držač tekućeg sapuna | kom | 3
| ogledalo s etažerom dim 60/40 cm. | kom | 2
10. | Dobava i ugradnja PVC e poda širine 200 cm. Pod treba biti pogodan za ugradnju u medicinske ustanove. Pod se ljepi na prethodno pripremljenu podlogu što treba uključiti u cijenu. Spojevi se vare elektrodama od PVC ea. Obračun po m2 postavljenog poda. | m2 | 27
11. | Dobava materijala i izrada sokla poda od istog materijala uz istovremenu postavu kutnog zaobljenog profila. Visina sokla min 15 cm. Obračun po ml postavljenog sokla. | ml | 62
12. | Nabava materijala i izrada popravke podova na mjestima gdje su srušeni zidovi. U cijenu uključiti popravku podloge specijalnom samonivelirajućom masom te izrada završne obloge uz varenje spojeva. Obračun po ml popravljenog poda. | ml | 18
13. | Nabava materijala i bojenje zidova i stropova poludisperzivnim bojama uz pripremu zidne površine za bojenje. Ton upo izboru investitora.
| zidova | m2 | 315
| stropova | m2 | 88
14. | Nabava materijala i bojenje drvenih dijelova stolarije s dva uljena naličja i završnim lakiranjem. Obračun po m2 obojene površine. | m2 | 56
Br.st. | Opis stavke | Jedinica | Količina | Cijena po kom. | Ukupno
15. | Dobava materijala i prilagodba postojećih elektro instalacija novom rasporedu i namjeni prostora. Instalacije se postavljaju u PVC e fleksibilne cijevi. Vodiči 3X2,5 mm2 i 3 x 1,5 mm2. Obračun po komadu izvedene instalacije prosječne dužine 15 ml.
| razvod za potrošače | kom | 20
| razvod za rasvjetu | kom | 12
16. | Dobava i ugradnja sitnog pribora uz instalacije,
| šuko dvopolne utičnice |  | 15
| šuko dvopolne utičnice s poklopcem |  | 4
| šuko utičnice tropolne |  | 3
| Šuko utičnica dvostruka dvopolna |  | 8
| običnih prekidača |  | 12
| dvostrukih prekidača |  | 4
| serijskih prekidača |  | 1
| naizmjeničnih prekidača |  | 1
| kupaonska garnitura |  | 1
17. | Dobava i ugradnja el. Grijača vode od 80 litara sa svim priborom. | kom | 1
18. | Dobava i ugradnja rasvjetnih tijela - plafonjera s mlječnim staklom. Kao " Prisma Cube ili sl. | kom | 8
19. | Izdavanje atsta o ispravnosti instalacija za kompletnu instalaciju ambulante H.P. | kom | 1
20. | Izrada snimke izvedenog stanja elektro instalacija za kompletan prostor ambulante H.P. | kom | 1
ostali radovi UKUPNO:
Br.st. | Opis stavke | Jedinica | Količina | Cijena po kom. | Ukupno
REKAPITULACIJA
I. RADOVI RUŠENJA:
II. OSTALI RADOVI:
UKUPNO :
|  | PDV -e |  | 0.25
SVEUKUPNO :
slovima: (_________________________________________________________________________)