**2. Troškovnik: SITNI INVENTAR-OPREMA (MANŽETE ZA TLAKOMJERE, KIRURŠKI PRIBOR ) ZA 2020. godinu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **NAZIV ARTIKLA** | **OPIS** | **JEDINIČNA MJERA** | **KOLIČINA** | **JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a** | **UKUPNO BEZ**  **PDV-a** | **PDV %** |
| 1. | Manžete za tlakomjer za odrasle 27-33 cm | Manžete za odrasle  Obujam 27- 33 cm  Dimenzija 57 x 14 cm  Boja – crna  Manžeta za model A 1 | kom | 4 |  |  |  |
| 2. | Manžeta za tlakomjer za odrasle, velike 31- 47 cm | Manžeta za odrasle  Obujam 31- 47 cm  Dimenzije 67-19 cm  Boja crna  Manžeta za model A 1 | kom | 4 |  |  |  |
| 3. | Neurološki čekić velik 22 cm | Dužina 21 cm  Uključen pribor: iglica i četkica | kom | 8 |  |  |  |
| 4. | Kirurške škare dužine 16 cm | Od nehrđajućeg čelika  Ravne oštri / oštri vrh  Dužine 16 cm | kom | 15 |  |  |  |
| 5. | Kirurške škare dužine 18 cm | Od nehrđajućeg čelika  Ravne tupi/tupi vrh  Dužine 18 | kom | 15 |  |  |  |
| 6. | Kirurške škare dužine 16 cm | Od nehrđajućeg čelika  Ravne tupi/oštri vrh  Dužina 16 | kom | 15 |  |  |  |
| 7. | Stetoskop | Namijenjen za opće preglede i mjerenje krvnog tlaka  Jednostrani prsni element  Prilagodljiva membrana  Omogućava slušanje visokih ili niskih frekvencije  Rub koji ne hladi pacijenta  Boja crna  Promjer zvona:4,4 cm  Jamstvo dvije godine | kom | 4 |  |  |  |
| **UKUPNO bez PDV-a** | | | | | | |  |
| **PDV \_\_%** | | | | | | |  |
| **Ukupna vrijednost ponude** | | | | | | |  |