**2. Troškovnik: SITNI INVENTAR-OPREMA (MANŽETE ZA TLAKOMJERE, KIRURŠKI PRIBOR ) ZA 2020. godinu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **NAZIV ARTIKLA** | **OPIS** | **JEDINIČNA MJERA** | **KOLIČINA** | **JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a** | **UKUPNO BEZ****PDV-a** | **PDV %** |
| 1. | Manžete za tlakomjer za odrasle 27-33 cm | Manžete za odrasleObujam 27- 33 cmDimenzija 57 x 14 cmBoja – crnaManžeta za model A 1 | kom | 4 |  |  |  |
| 2. | Manžeta za tlakomjer za odrasle, velike 31- 47 cm | Manžeta za odrasleObujam 31- 47 cmDimenzije 67-19 cmBoja crnaManžeta za model A 1 | kom | 4 |  |  |  |
| 3. | Neurološki čekić velik 22 cm | Dužina 21 cmUključen pribor: iglica i četkica | kom | 8 |  |  |  |
| 4. | Kirurške škare dužine 16 cm | Od nehrđajućeg čelikaRavne oštri / oštri vrhDužine 16 cm | kom | 15 |  |  |  |
| 5. | Kirurške škare dužine 18 cm | Od nehrđajućeg čelikaRavne tupi/tupi vrhDužine 18 | kom | 15 |  |  |  |
| 6. | Kirurške škare dužine 16 cm | Od nehrđajućeg čelikaRavne tupi/oštri vrhDužina 16 | kom | 15 |  |  |  |
| 7. | Stetoskop | Namijenjen za opće preglede i mjerenje krvnog tlakaJednostrani prsni elementPrilagodljiva membranaOmogućava slušanje visokih ili niskih frekvencijeRub koji ne hladi pacijentaBoja crnaPromjer zvona:4,4 cmJamstvo dvije godine | kom | 4 |  |  |  |
| **UKUPNO bez PDV-a** |  |
| **PDV \_\_%** |  |
| **Ukupna vrijednost ponude** |  |