## UPRAVNA ZGRADA ZHM LSŽ
TROŠKOVNIK
radova nauređenju poslovnog prostora u prizemlju upravne zgrade Zavoda za hitnu medicinu Ličko - senjske županije u Gospiću na adresi Vile Velebita 15
Br.st. | Opis stavke | Jedinica | Količina | Cijena po kom. | Ukupno
OPĆI PONUDBENI UVJETI TROŠKOVNIKA
Svi radovi navedeni ovim troškovnikom moraju biti izvedeni stručno i solidno te u skladu sa svim važećim propisima, tehničkim uvjetima, standardima i normativima. Svi ugrađeni materijali moraju posjedovati odgovarajuće ateste, kao dokaz da su ugrađeni materijali kvalitete tražene troškovnikom i projektom.
Svu atestnu dokumentaciju izvoditelj je dužan sačuvati te ju predočiti na tehničkom pregledu objekta. U opisu svake stavke troškovnika date su samo osnovne radne aktivnosti dok su detalji rada i crteži dati ostalom projektnom dokumentacijom, a sama jedinična cijena mora biti cijena potpuno finaliziranoga rada naznačenoga u stavci.
Sve potrebne nabavke, dopreme, istovare, prijenose na gradilištu , pomoćne skele neće se posebno obračunavati već su predmet stavki troškovnika. Troškove pripreme, osiguranja kao i raspreme gradilišta snosi izvoditelj radova.Količine date u stavkama troškovnika su tzv. “idealne količine” bez dodataka za preklope, rasip ili slično te navedeno treba uključiti u jedinične cijene.
Skreće se pozornost da je mjesto rada u urbanom dijela mjesta, unutar postojeće građevine. Okoliš iste je uređen, popločan kamenim pločama, pa izvođač prilikom izvedbe radova mora poduzeti sve kako bi se okoliš zaštitio. Sve troškove u svezi sa popravkom na istom snosi izvođač radova.
Prije početka radova pregledati lokaciju i sve što je bitno za početak izvođenja radova, a preporučuje se da i sam ponuditelj prije davanja ponude izvrši uvid na terenu, pa se u svezi s istim neće uvažavatni naknadne primjedbe.
U svim slučajevima potrebe izmjene ili nadopune ovog troškovnika, odluku donose sporazumno projektant, nadzorni inženjer ( kao predstavnik investitora), predstavnik naručitelja, i predstavnik izvođača radova, a tu svoju odluku će donositi u pismenom obliku i ista će biti upisana u građevinski dnevnik.
Jedinična cijena treba sadržavati : - najam, postavu, skidanje i odvoz radne skele - sve neposredne i posredne troškove za materijal, rad, transport, alat, građevinske strojeve; - čišćenje gradilišta tijekom i nakon izvedbe svih radova; - nadoknadu za eventualno nastalu štetu iz nepažnje - striktnu primjenu mjera zaštite na radu u graditeljstvu; - odvoz otpadnog materijala u rastresitom stanju na deponiju udaljenu do 10 Km., te ekološko zbrinjavanje istog ; - izvedbu radova do kompletne gotovosti prema troškovniku i tehničkim specifikacijama proizvođača materijala.
Br.st. | Opis stavke | Jedinica | Količina | Cijena po kom. | Ukupno
I. | RADOVI NA DEMONTAŽI I RAZGRADNJI
1. | Pažljivo ručno skidanje postojeće zidne vanjske stolarije. Najprije demontirati krila i zatim pažljivo skinuti doprozornik tako da se što manje oštete špalete prozora. Preporuča se pilom isjeći drveni dovratnik ravno sa rubom špalete ( ruba ) zida i ne vaditi ostatak drvenog doprozornika. Novu stolariju ugraditi na ovako uređen otvor. Obračun po komadu skinute stolarije. U cijenu je uključeno skidanje vanjske i unutrašnje klupice. Otvor zidarskih dimenzija 175/145 cm. | kom | 5
2. | Čošćenje unutrašnjosti prostora od šute i otpada te odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m2 očišćenog prostora, računajući da se prostor čisti min dva puta. | ml | 20
RADOVI NA RAZGRADNJI UKUPNO:
II. | SUHOMONTAŽNI RADOVI:
Uvodne napomene :
Visine:
Ako nisu navedene visine, tada se smatra da su zidovi kalkulirani, ovisno o njihovoj
konstrukciji, do maksimalno dozvoljene visine zida prema ÖNORM B 3415. Za visine preko
3,2 m., zaracunava se doplata koja ukljucuje eventualne troškove skele. Doplata se zaracunava za cijelu površinu onih zidova koji prekoracuju granicnu visinu.
Metalni profili:
Potkonstrukcija iz pocincanih celicnih profila sa štancanim otvorima za vodovodne
ili elektricne instalacije cvrsto postavljena.
Svi ucvrsni elementi kao što su vijci i cavli pocincani su ili fosforizirani. Lim za profile
debljine je od min. 0,6 mm.
Prikljucci:
Sve prikljucne površine na zidovima, na stropu ili podu izvode se s brtvenom trakom.
Br.st. | Opis stavke | Jedinica | Količina | Cijena po kom. | Ukupno
Izolacijski sloj:
Izolacijski sloj se postavlja po citavoj površini i osigurava se od micanja. Ako nije
drugacije navedeno mogu se koristiti izolacijske ploce.
Razred vatrootpornosti:
Dokaz za postizanje zahtjevanih razreda vatrootpornosti za zidnu konstrukciju osigurava izvodac radova putem atesta.
Jedinična cijena treba sadržavati : - najam, postavu, skidanje i odvoz radne skele - sve neposredne i posredne troškove za materijal, rad, transport, alat, građevinske strojeve; - čišćenje gradilišta tijekom i nakon izvedbe svih radova; - nadoknadu za eventualno nastalu štetu iz nepažnje - striktnu primjenu mjera zaštite na radu u graditeljstvu;
- odvoz otpadnog materijala u rastresitom stanju na deponiju udaljenu do 10Km., te ekološko zbrinjavanje istog ; - izvedbu radova do kompletne gotovosti prema troškovniku i tehničkim specifikacijama proizvođača materijala.
1. | Dobava materijala i izrada pregradnog zid 100, 4GKB12,5. Zid debljine 100 mm (CW 50/100), obostrano dvostruka obloga s Knauf plocama A13. Sistem KNAUF W 112. 39.K1 01 F. U zifd treba ugraditi sobna vrata zidnih dimenzija 76/205 cm. /vrataposebno obračunata/. Obračun po m2 izvedenog zida pripremljenog za bojenje. | m2 | 10
2. | Dobava materijala i izrada spuštenog stropa od gips kartonskih ploča na metalnoj podkonstrukciji. Visina spuštanja do 100 cm. U prostor postaviti toplinsku izolaciju kaširanu al- folijom. Obračun po m2 postavljenog spuštenog stropa pripremljenog za bojenje. | m2 | 5.76
5. | Dobava materijala i obrada zidnih otvora prozora sa izradom špaleta od gips kartonskih ploča na metalnoj podkonstrukciji.
Br.st. | Opis stavke | Jedinica | Količina | Cijena po kom. | Ukupno
Obračun po komadu kompletno obrađenog otvora.
| otvori do 3,0m2 površine | kom | 5
SUHOMONTAŽNI RADOVI UKUPNO:
III. | KERAMIČARSKI RADOVI :
Jedinična cijena treba sadržavati : - najam, postavu, skidanje i odvoz radne skele - sve neposredne i posredne troškove za materijal, rad, transport, alat, građevinske strojeve; - čišćenje gradilišta tijekom i nakon izvedbe svih radova; - nadoknadu za eventualno nastalu štetu iz nepažnje - striktnu primjenu mjera zaštite na radu u graditeljstvu; - odvoz otpadnog materijala u rastresitom stanju na deponiju udaljenu do 10 Km., te ekološko zbrinjavanje istog ; - izvedbu radova do kompletne gotovosti prema troškovniku i tehničkim specifikacijama proizvođača materijala.
1. | Dobava materijala i oblaganje podova sa keramičkim pločicama dim 30/30 cm,( ili većih dimenzija, u cjenovnom razredu do 100,00 Kn/m2), u tonu po izboru investitora . Pločice se postavljaju u fleksibilno ljepilo preko postavljenih oštećenih pločica, fuga na fugu. Nakon ljepljenja fuge se fugiraju sa fuga masom u koju je dodan aditiv protiv pljesni i promjene boje, fuga mora biti otporna na pranje dezinfekciskim sredstvom koja se primjenjuju u zdravstvenim ustanovama i vodo odbojna. U cijenu uračunati potrebne završne PVC -e letvice, kutne i dr. u odgovarajućoj nijansi. Obračun po m2 kompletno postavljenih i završno fugiranih i opranih pločica. | m2 | 5.52
KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:
Br.st. | Opis stavke | Jedinica | Količina | Cijena po kom. | Ukupno
IV. | PODOPOLAGAČKI RADOVI :
Jedinična cijena treba sadržavati : - najam, postavu, skidanje i odvoz radne skele - sve neposredne i posredne troškove za materijal, rad, transport, alat, građevinske strojeve; - čišćenje gradilišta tijekom i nakon izvedbe svih radova; - nadoknadu za eventualno nastalu štetu iz nepažnje - striktnu primjenu mjera zaštite na radu u graditeljstvu; - odvoz otpadnog materijala u rastresitom stanju na deponiju udaljenu do 10 Km., te ekološko zbrinjavanje istog ; - izvedbu radova do kompletne gotovosti prema troškovniku i tehničkim specifikacijama proizvođača materijala.
1. | Dobava materijala te polaganje pda od laminata u dezenu po izboru investitora. Prije postave poda postaviti odgovarajuću podlogu od folije za zvučnu izolaciju, ( kao GFC -2 ili iste kvalitete). Obračun po m2 postavljenog laminata. | m2 | 58.12
2. | Dobava materijala i ugradnja kutne letvice, ( kao MDF skirting dim 19x58 mm., ili iste kvalitete) u tonu podne obloge, odnosno u tonu po izboru investitora. Obračun po ml postavljene kutne letvice. | ml | 68
PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO:
V. | BOJADISARSKI RADOVI :
Jedinična cijena treba sadržavati : - najam, postavu, skidanje i odvoz radne skele - sve neposredne i posredne troškove za materijal, rad, transport, alat, građevinske strojeve; - čišćenje gradilišta tijekom i nakon izvedbe svih radova; - nadoknadu za eventualno nastalu štetu iz nepažnje - striktnu primjenu mjera zaštite na radu u graditeljstvu; - odvoz otpadnog materijala u rastresitom stanju na deponiju udaljenu do 10 Km., te ekološko zbrinjavanje istog ; - izvedbu radova do kompletne gotovosti prema troškovniku i tehničkim specifikacijama proizvođača materijala.
Br.st. | Opis stavke | Jedinica | Količina | Cijena po kom. | Ukupno
1. | Močenje površine zida te struganje starih slojeva boje. Nakon struganja površinu zida oprati i premazati prajmerom. Obračun po m2 ostruganog zida. | m2 | 245
2. | Dobava materijala i pranje površine zidova i stropa, ( dio koji nije strugan). U cijenu uključiti popunjavanje manjih pukotinai rupica te pripremu površine za bojenje. Obračun po m2 pripremljene površine. | m2 | 61.5
3. | Dobava materijala i gletanje zidova sa masom za gletanje. Gletanu površinu izbrusiti i priprmiti za bojenje. Obračun po m2 gletane površine. | m2 | 245
4. | Dobava materijala i bojenje zidova i stropova poludisperzivnim bojama u tonu po izboru investitora. Obračun po m2 obojene površine.
| zidovi | m2 | 245
| stropovi | m2 | 58.12
5. | Dobava materijala, brušenje i kitanje vratnih krila i dovratnika. Cijela površina mora biti pripremljena za bojenje uljanom bojom u tonu po izboru investitora, te završno lakiranje. Obračun po m2 pripremljene površine. | m2 | 49.9
BOJADISARSKI RADOVI UKUPNO:
VI. | STOLARSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja unutrašnjih furniranih vrata sa dovratnikom. Vratno krilo puno opremljeno sa parom kvaka, parom štitnika i cilindar bravom sa tri ključa. Dovratnik od punog drveta pogodan za ugradnju u zid od gips kartonskih ploča.
Br.st. | Opis stavke | Jedinica | Količina | Cijena po kom. | Ukupno
Vrata koja se ugrađuju na izlaz prema podrumskom dijelu. Obračun po komadu ugrađenih vrata.
| vrata ZM 76/210 LJ | kom | 1
2. | Dobava materijala i zamjena potrebnih kvaka, štitnika, okova, i cilindar brava s tri ključa. Obračun po komadu ugrađenog okova.
| par poniklovanih kvaka po | kom | 5
| par poniklovanih štitnika | kom | 5
| inox okov, /baglama , brtvela, šarka/ | kom | 5
| brav sa cilindar uloškom i tri ključa. | kom | 6
3. | Dobava materijala, radionička izrada i montaža na gradilištu vanjskih fasadnih stjena - prozora izrađenih od PVC šesterokomornih profila, ostakljenih "IZO" troslojnim staklom ukupne debljine 40mm., punjene inertnim plinom. Stjena se u naravi sastoji od tri polja od koja su dva krajnja polja otklopno zaokretna ostakljena prozorska krila, srednje polje fiksni ostakljeni dio. U cijenu uključiti vanjsku i unutrašnju klupicu, vanjsko i unutrašnje uređenje špaleta prozora. Obračun po komadu kompletno izrađenog i ugrađenog prozora.
| ZM 175/145 cm | kom | 5
STOLARSKI RADOVI UKUPNO:
VII. | DOBAVE I UGRADBE
1. | Dobava i ugradnja trakastih zavjesa koje se ugrađuju na vodilicu unutar prozorskih i vratnih niša. Obračun po komadu ugrađenih trakastih zavjesa.
| zavjesa dim 200/180 cm | kom | 5
DOBAVE I UGRADBE UKUPNO:
Br.st. | Opis stavke | Jedinica | Količina | Cijena po kom. | Ukupno
REKAPITUALACIJA
I. | RADOVI NA RAZGRADNJI I DEMONTAŽI
II. | SUHOMONTAŽNI RADOVI
III. | KERAMIČARSKI RADOVI
IV. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
V. | BOJADISARSKI RADOVI
VI. | STOLARSKI RADOVI
XI. | DOBAVE I UGRADBE
UKUPNO
|  |  | PDV -e | 0.25
SVEUKUPNO:
PROCJENJENA VRIJEDNOST UKUPNIH RADOVA:
ZBIRNA REKAPITUALACIJA
A. | GRAĐEVINSKI, OBRTNIČKI I MONTAŽERSKI RADOVI
B. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
UKUPNO
|  |  | PDV -e | 0.25
SVEUKUPNO:
slovima: ( )

## ELEKTROINSTAL
TROŠKOVNIK
radova nauređenju poslovnog prostora u prizemlju upravne zgrade Zavoda za hitnu medicinu Ličko - senjske županije u Gospiću na adresi Vile Velebita 15
Br.st. | Opis stavke | Jedinica | Količina | Cijena po kom. | Ukupno
I. | ELEKTRO INSTALATERSKI RADOVI
1. | Pregled postojeće elektroinstalacije, ispitivanje ispravnosti, ugradnja novih nadžbuknih prekidača, utičnica, TV utičnica i dr. - Šuko dvopolne utičnice kom 5 - Šuko dvopol. utičnica sa poklopcem kom1 - Prekidač nadžbukni kom 6 - TV utičnica kom 1 Obračun po kompletu ispitane i izrađene instalacije. | kompl. | 1
2. | Pregled postojećih rasvjetnih tijela - lampi, te zamjena Fluo cijevi sa LED cijevima. Lampe svjetlog rastera sa LED cijevima koje daju bijelo svjetlo. Obračun po komadu obnovljene svjetiljke.
| svjetiljka dim 120/40 cm | kom | 6
| svjetiljka dim 60/60 cm | kom | 4
3. | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke Zumtoble clean supreme 75W, ili jednako vrijedne drugog proizvođača | kom | 2
4. | Dobava i zamjena postojećih žarulja sa LED žaruljama snage 27W. | kom | 3
5. | Izrada atesta o ispravnosti instalacije. | kom | 1
ELEKTROINSTAL. RADOVI UKUPNO:
REKAPITUALACIJA
I. | ELEKTRO INSTALATERSKI RADOVI
UKUPNO
|  |  | PDV -e | 0.25
SVEUKUPNO:
slovima: ( )