**Troškovnik – grupa I. Potrošni materijal za Ekg uređaje, defibrilatore, te AVD uređaje**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RED. BR.** | **NAZIV ARTIKLA** | **OPIS PROIZVODA** | **OBLIK** | **JED. MJ.** | **KOLIČINA** | **JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A** | **UKUPNO BEZ PDV-A** | **PDV %:** |
| 1. | Papir za ekg uređaj EDAN | Papir za EKG dimenzija 210x30m, EDAN SE12EXPRESS EDAN SE1200 EXPRESS, FCP231, FUKUDA. Termo papir, rola, širina 210mm, duljina 300mm. | rola | kom | 20 |  |  |  |
| 2. | Papir za monitor Mindray | Papir za EKG 48x20 Bianco za Mindray MEC-2000, M9000/D3/D6 | rola | kom | 20 |  |  |  |
| 3. | Papir za EKG Merlin | Papir za EKG 111x25m Heartcopy /A4/B56, ASPEL, BTL, Gem Heart One, Biocare IE12 | rola | kom | 5 |  |  |  |
| 4. | Papir za LP 12/15 | Papir za EKG 107mmx25m, PHYSIO – CONTROL LP11/LP12/LP15. Termo papir za defibrilator PHYSIO – CONTROL LP11/LP12/LP15. Rola, širina 107mm, duljina 250mm | rola | kom | 70 |  |  |  |
| 5. | Papir za EKG MORTARA papir  | Papir za EKG 210mmx300mmx250 listova, Mortara ELI250, 280, 350. Termo papir za EKG Mortara ELI250, 280, 350, Z-format. Širina 210mm, duljina 300mm, 250 listova. | blok | kom | 7 |  |  |  |
| 6. | Samoljepljive elektrode za odrasle ADULT LEAD OUT jednokratne – orginalne za LP 12/15 | Elektrode DEF/PACING EDGE s QUIK-COMBO konektorom i redi-pak sistemom predpovezivanja, za odrasle, LP12/LP15/LP20/LP1000. Elektroda za defibrilator physio – control, za ODRASLE pacijente, jednokratna, multifunkcionalna. Za defibrilacije, sinkroniziranu kardio, vanjsku srčanu stimulaciju i EKG monitoring sa quikcombo konektorom i redi – pak povezivanjem, sa konektorom van vrećice. |  | par | 40 |  |  |  |
| 7. | Samoljepljive elektrode za djecu jednokratne –orginalne PEDIATRIC 0 -15 kg za LP 12/15 | Elektrode DEF/PACING EDGE s QUIK-COMBO konektorom i redi-pak sistemom predpoveezivanja, pedijatrijske, LP12/LP15/LP20/LP1000 elektroda za defibrilator PHYSIO-CONTROL, za djecu, jednokratna, multifunkcionalna. Za defibrilacije, sinkroniziranu kardio, vanjsku srčanu stimulaciju i EKG monitoring sa quikcombo konektorom i redi – pak povezivanjem, sa konektorom van vrećice. |  | par | 15 |  |  |  |
| 8. | Papir za EKG shiller AT -2  | Papir EKG 210x280x215, Schiller AT2, AT2Plus, CS200. Termo papir za EKG Schiller AT2, AT2Plus Z-format. Širina 210mm, duljina 280mm, 215 listova. | blok | kom | 20 |  |  |  |
| 9. | EKG elektrode samoljepljive za AVD 1000 djeca originalne | Originalne samoljepljive elektrode za AVD 1000, pedijatrijske |  | par | 2 |  |  |  |
| 10. | Akumulator ne punjivi MN za AVD 1000 | LiMnO2, 12V, 4,5 aH |  | kom | 1 |  |  |  |
| **A** | **Ukupno bez PDV-a:** |  |
| **B** | **PDV %:** |  |
| **C** | **Ukupna cijena ponude:** |  |

U ........................... , dana ...........................g. PONUDITELJ:

 ..............................................................................

 (ime i prezime, funkcija osobe ovlaštene za zastupanje)

 M.P. ..........................................................................................................

 ( potpis osobe ovlaštene za zastupanje )