**Ponuditelj**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Troškovnik za medicinsku opremu za izvanbolničku hitnu medicinu – 2020.g.**

**1. grupa: OPREMA ZA IMOBILIZACIJU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **NAZIV ARTIKLA** | **OPIS** | **JEDINIČNA MJERA** | **KOLIČINA** | **Jedinična cijena bez PDV-a** | **UKUPNO bez PDV-a** | **PDV %** |
| 1.1 | Stabilizator zdjelica | * obujam stabilizator zdjelice 81-172 cm * znanstveno i klinički dokazano pruža sigurnost i djelotvornu silu za stabilizaciju frakturu zdjelice * kopča osigurava odgovarajuću jačinu stezanja remena * Standardna veličina odgovara za 98% u populaciji * „klik“pruža jasne povratne informacije kako bi potvrdili ispravnu primjenu * postupno i simetrično povlačenje povećava i smanjuje napetost zdjelice * tkanina se ne rasteže i lako se čisti za ponovnu uporabu sa standardnim deterdžentima i dezificijensima * propusna na RTG – zrake * čičak na remenu i stabilizatoru omogućuje brzo i jednostavno skidanje i stavljanje za višekratnu uporabu * prednja strana je uska i zašiljena kako bi se omogućila kateterizacija , radiološka snimanja , vanjska fiksacija i kirurški zahvat | kom | 7 |  |  |  |
| 1.2 | Podloške za dasku sa bočnim fiksatorima | Podloška se pričvrsti za imobilizacijsku dasku ima dva bočna stabilizatora za glavu obložena sa spužvom  Onemogućuje bočne pokrete s glavom  Proizveden od plastike  Lako pranje deterdžentima i dezinficijensima  Za višekratno korištenje  Podloška namijenjena za žutu dasku  U sastavu dvije trake za imobilizaciju glave | kom | 2 |  |  |  |
| 1.3 | Ovratnik za imobilizaciju vratne kralježnice u 3 veličine za odrasle | Mogućnost svesti na minimum pokreta vrata i glave kod traumatiziranih pacijenata  Smanjuje mogućnost pogoršanja  Prilagodljiv svim odraslim pacijentima bez obzira na duljinu vrata  Jednodijelni  Podesiv u 4 veličine  Za jednokratnu uporabu | kom | 30 |  |  |  |
| 1.4 | Ovratnik za imobilizaciju vratne kralježnice u 3 veličine za djecu | Prilagodljiv svim uzrastima djece bez obzira na duljinu vrata  Jednodijelni  Podesiv u 3 veličine  Za jednokratnu uporabu  Smanjuje mogućnost pogoršanja  Mogućnost svesti na minimum pokreta vrata i glave kod traumatiziranih pacijenata | kom | 15 |  |  |  |
| 1.5 | Poveska za zaustavljanje krvarenja | Jednostavna primjena  Za višekratnu uporabu | kom | 2 |  |  |  |
| 1.6 | Remenja za žutu dasku | Remenje ima željezne kopče za pričvršćivanje za dasku  Ima dva dijela koja se na sredini povezuju plastičnom kopčom  Remenja su namijenjena za žutu dasku | kom | 4 |  |  |  |
| ***UKUPNO:*** | | | | | |  | |
| **PDV**\_\_\_**%** | | | | | |  | |
| **Ukupna vrijednost ponude:** | | | | | |  | |